## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CGVCE-05MOAS-00000 | CE05MOAS-GL327 | 327 | 3 | 2016-09-23 | 1:47 | 2016-10-25 | 46°50.869'N | 124°57.663'W | 0 | Atlantis |  | 46.8478 | -124.9611

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL327-01-PARADM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-PARADM-50150 | 50150
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-FLORTM-02807 | 2807 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-FLORTM-02807 | 2807 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-FLORTM-02807 | 2807 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL327-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-FLORTM-02807 | 2807 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-ADCPAM-43474 | 643474 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-ADCPAM-43474 | 643474 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-ADCPAM-43474 | 643474 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL327-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-ADCPAM-43474 | 643474 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL327-04-DOSTAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-DOSTAM-00100 | 100
CE05MOAS-GL327-05-CTDGVM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGINS-CTDGVM-09027 | 9027
CE05MOAS-GL327-00-ENG000000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 327 | 3 | CGCON-GLDRCE-00327 | 327