## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00471 | CE05MOAS-GL383 | 383 | 1 | 2015-01-21 | 20:28 | 2015-03-13 | 44°40.556' N | 124°18.146' W | 0 | Pacific Storm |  | 44.6759 | -124.3024

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL383-01-PARADM000 | A00471 | 383 | 1 | N00344 | 50162 | CC_bsipar_par_scaling | 1e-06
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | A00471 | 383 | 1 | N00341 | 3188 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | A00471 | 383 | 1 | N00341 | 3188 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | A00471 | 383 | 1 | N00341 | 3188 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | A00471 | 383 | 1 | N00341 | 3188 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | A00471 | 383 | 1 | N00043 | 649982 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | A00471 | 383 | 1 | N00043 | 649982 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | A00471 | 383 | 1 | N00043 | 649982 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | A00471 | 383 | 1 | N00043 | 649982 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL383-04-DOSTAM000 | A00471 | 383 | 1 | N00343 | 194
CE05MOAS-GL383-05-CTDGVM000 | A00471 | 383 | 1 | N00342 | 9060
CE05MOAS-GL383-00-ENG000000 | A00471 | 383 | 1 | OL000369 | 383