## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
OL000028 | GA03FLMA | GA03FLMA-00002 | 2 | 2015-11-25 | 19:21 |  | 42° 29.674' S | 42° 55.267' W | 5142 | NBP-15-10 |  | -42.4946 | -42.9211

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value | Notes
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_scale_factor_volume_scatter | 1.87e-06 | Depth | 29 | 3 | GA03FLMA-RIS01-00-SIOENG000 | 371
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_dark_counts_volume_scatter | 51 | Requires TEMPWAT and PRACSAL (PD2927/2929) from a nearby CTD |  | 3 | GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | 2
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_scale_factor_chlorophyll_a | 0.0121 | red values are bogus |  | 3 | GA03FLMA-RIS01-04-PHSENF000 | 13
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_dark_counts_chlorophyll_a | 52 |  |  | 3 | GA03FLMA-RIS01-03-DOSTAD000 | 21
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_scale_factor_cdom | 0.0906 |  |  | 3 | GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | 25
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_dark_counts_cdom | 45 |  |  | 3 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | 35
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_scattering_angle | 124 | Constant |  | 3 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | 63
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant |  | 3 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | 91
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_angular_resolution | 1.076 | Constant |  | 3 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | 119
GA03FLMA-RIS01-05-FLORTD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000031 | 1136 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant |  | 3 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | 147
[10 empty] | #N/A | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | 175
GA03FLMA-RIS01-04-PHSENF000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01714 | P0181 | CC_ea434 | 17533 | Depth | 29 | 4 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | 203
GA03FLMA-RIS01-04-PHSENF000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01714 | P0181 | CC_eb434 | 2229 |  |  | 4 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | 231
GA03FLMA-RIS01-04-PHSENF000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01714 | P0181 | CC_ea578 | 101 |  |  | 4 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | 259
GA03FLMA-RIS01-04-PHSENF000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01714 | P0181 | CC_eb578 | 38502 |  |  | 4 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | 287
GA03FLMA-RIS01-04-PHSENF000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01714 | P0181 | CC_ind_slp | 1 |  |  | 4 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | 315
GA03FLMA-RIS01-04-PHSENF000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01714 | P0181 | CC_ind_off | 0 |  |  | 4 | GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | 343
GA03FLMA-RIS01-04-PHSENF000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01714 | P0181 | CC_psal | 35 | Constant |  | 4 | GA03FLMA-RIM01-00-SIOENG000 | 372
#N/A
GA03FLMA-RIS01-03-DOSTAD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01236 | 413 | CC_lat | -42.4946 | Depth | 29 | 5
GA03FLMA-RIS01-03-DOSTAD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01236 | 413 | CC_lon | -42.9211 | Requires TEMPWAT, PRESWAT, and PRACSAL from GA03FLMA-RIS02-03-CTDMOG000 |  | 5
GA03FLMA-RIS01-03-DOSTAD000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01236 | 413 | CC_csv | [2.80982E-03, 1.18485E-04, 2.40513E-06, 2.30058E02, -3.80288E-01, -5.58042E01, 4.57120E00] |  |  | 5
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01507 | 23497 | CC_lat | -42.4946 | Depth | 500 | 6
GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01507 | 23497 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 6
GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01507 | 23497 | CC_latitude | -42.4946 |  |  | 6
GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01507 | 23497 | CC_longitude | -42.9211 |  |  | 6
GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01507 | 23497 | CC_depth | 500000 | in mm |  | 6
GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01507 | 23497 | CC_scale_factor1 | 0.45 | constant |  | 6
GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01507 | 23497 | CC_scale_factor2 | 0.45 | constant |  | 6
GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01507 | 23497 | CC_scale_factor3 | 0.45 | constant |  | 6
GA03FLMA-RIM01-02-ADCPSL003 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01507 | 23497 | CC_scale_factor4 | 0.45 | constant |  | 6
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | Induction ID | 40 | Depth | 29 | 7
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 7
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 7
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_p_range | 1450 |  |  | 7
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_wbotc | 3.1059e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_a0 | -0.00017733
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_a1 | 0.00031831
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_a2 | -5.2029e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_a3 | 2.2308e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ptempa0 | 165.4403
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ptempa1 | -0.06637
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ptempa2 | -1.192e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ptca0 | 524187.6
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ptca1 | -17.224
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ptca2 | 0.7007
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ptcb0 | 25.0841
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ptcb1 | 2.5e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_pa0 | -0.097343
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_pa1 | 0.0044861
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_pa2 | -3.2263e-11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_g | -0.9731
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_h | 0.13536
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_i | -0.00013769
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_j | 2.8727e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG040 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01547 | 37-13560 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | Induction ID | 41 | Depth | 39 | 8
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 8
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 8
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_p_range | 1450 |  |  | 8
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_wbotc | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_a0 | -0.00012697
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_a1 | 0.0003136
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_a2 | -5.0633e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_a3 | 2.1699e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ptempa0 | 147.014
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ptempa1 | -0.062653
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ptempa2 | -6.5186e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ptca0 | 524565.7
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ptca1 | -4.0502
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ptca2 | 0.12992
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ptcb0 | 24.9675
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ptcb1 | 0.0001
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_pa0 | -0.10889
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_pa1 | 0.0045117
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_pa2 | -2.7856e-11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_g | -0.97423
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_h | 0.13422
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_i | -0.00018956
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_j | 3.1702e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG041 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01593 | 37-13561 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | Induction ID | 42 | Depth | 59 | 9
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 9
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 9
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_p_range | 1450 |  |  | 9
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_wbotc | 8.6108e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_a0 | -9.0664e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_a1 | 0.0003043
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_a2 | -4.3152e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_a3 | 1.9733e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ptempa0 | 174.4477
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ptempa1 | -0.066163
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ptempa2 | -1.2087e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ptca0 | 524774.6
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ptca1 | 10.6324
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ptca2 | 0.25996
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ptcb0 | 25.2233
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ptcb1 | 0.00025
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_pa0 | 1.7016
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_pa1 | 0.0046017
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_pa2 | -3.34e-11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_g | -0.9712
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_h | 0.13242
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_i | -0.00012927
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_j | 2.7441e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG042 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01594 | 37-13578 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | Induction ID | 43 | Depth | 90 | 10
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 10
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 10
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_p_range | 1450 |  |  | 10
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_wbotc | 1.235e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_a0 | -0.00010005
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_a1 | 0.00030609
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_a2 | -4.456e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_a3 | 2.0186e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ptempa0 | 200.2323
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ptempa1 | -0.071889
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ptempa2 | 3.3752e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ptca0 | 524930.8
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ptca1 | -4.525
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ptca2 | 0.12886
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ptcb0 | 25.3229
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ptcb1 | -0.000225
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_pa0 | -0.15668
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_pa1 | 0.0045487
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_pa2 | -3.6562e-11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_g | -1.0017
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_h | 0.13767
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_i | -0.00013422
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_j | 2.8837e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG043 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01595 | 37-13579 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | Induction ID | 44 | Depth | 130 | 11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_p_range | 1450 |  |  | 11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_wbotc | 6.1595e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_a0 | -9.9313e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_a1 | 0.00030471
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_a2 | -4.3012e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_a3 | 1.9801e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ptempa0 | 137.5848
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ptempa1 | -0.060665
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ptempa2 | -1.9695e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ptca0 | 524284.2
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ptca1 | 8.9671
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ptca2 | -0.27763
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ptcb0 | 25.1084
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ptcb1 | -0.000125
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_pa0 | 0.25877
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_pa1 | 0.0045088
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_pa2 | -2.1277e-11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_g | -0.99072
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_h | 0.13545
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_i | -0.00011584
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_j | 2.6725e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG044 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01548 | 37-13589 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | Induction ID | 45 | Depth | 180 | 12
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 12
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 12
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_p_range | 1450 |  |  | 12
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_wbotc | 4.0017e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_a0 | -0.00012357
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_a1 | 0.00031113
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_a2 | -4.8002e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_a3 | 2.1106e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ptempa0 | 150.1421
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ptempa1 | -0.062773
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ptempa2 | -7.5682e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ptca0 | 525152.6
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ptca1 | -3.2513
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ptca2 | 0.066266
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ptcb0 | 25.117
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ptcb1 | 0.0002
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_pa0 | -0.18172
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_pa1 | 0.0044823
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_pa2 | -3.2665e-11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_g | -0.9866
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_h | 0.13479
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_i | -0.00013529
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_j | 2.8694e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG045 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01549 | 37-13590 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | Induction ID | 46 | Depth | 250 | 13
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 13
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 13
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_p_range | 1450 |  |  | 13
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_wbotc | 6.4874e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_a0 | -0.0001607
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_a1 | 0.00031919
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_a2 | -5.4012e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_a3 | 2.2701e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ptempa0 | 144.0794
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ptempa1 | -0.06116
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ptempa2 | -1.3262e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ptca0 | 524901.3
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ptca1 | -14.1664
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ptca2 | 0.56162
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ptcb0 | 25.2071
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ptcb1 | 0.000225
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_pa0 | -0.10528
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_pa1 | 0.004558
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_pa2 | -2.822e-11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_g | -0.98301
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_h | 0.13521
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_i | -0.00011432
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_j | 2.7589e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG046 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01550 | 37-13593 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | Induction ID | 47 | Depth | 350 | 14
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 14
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 14
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_p_range | 1450 |  |  | 14
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_wbotc | 1.5486e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_a0 | -8.0828e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_a1 | 0.00030226
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_a2 | -4.1738e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_a3 | 1.927e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ptempa0 | 151.513
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ptempa1 | -0.064448
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ptempa2 | -2.3691e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ptca0 | 524794.3
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ptca1 | 3.1117
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ptca2 | -0.039275
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ptcb0 | 24.9921
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ptcb1 | 2.5e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_pa0 | 0.23861
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_pa1 | 0.0046361
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_pa2 | -2.726e-11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_g | -0.977
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_h | 0.13518
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_i | -0.00015707
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_j | 2.9902e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG047 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01597 | 37-13594 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | Induction ID | 48 | Depth | 501 | 15
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 15
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 15
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_p_range | 1450 |  |  | 15
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_wbotc | -2.1561e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_a0 | -0.00012746
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_a1 | 0.00030937
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_a2 | -4.603e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_a3 | 2.0598e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ptempa0 | 151.9077
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ptempa1 | -0.068808
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ptempa2 | 4.5887e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ptca0 | 524679.7
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ptca1 | -18.4056
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ptca2 | 0.51056
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ptcb0 | 25.2033
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ptcb1 | 0.00025
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_pa0 | -0.68575
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_pa1 | 0.0045102
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_pa2 | -2.4725e-11
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_g | -0.99015
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_h | 0.13536
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_i | -9.3396e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_j | 2.5857e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOG048 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01551 | 37-13595 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | Induction ID | 49 | Depth | 748 | 16
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 16
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 16
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_p_range | 5076 |  |  | 16
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_wbotc | 3.1624e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_a0 | -0.00013307
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_a1 | 0.00031541
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_a2 | -5.2775e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_a3 | 2.2338e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ptempa0 | 196.2701
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ptempa1 | -0.099753
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ptempa2 | 1.8481e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ptca0 | 524470
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ptca1 | -5.9774
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ptca2 | 0.10815
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ptcb0 | 24.9687
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ptcb1 | -0.00045
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_pa0 | -1.2607
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_pa1 | 0.0163
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_pa2 | -8.2063e-10
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_g | -0.9901
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_h | 0.14269
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_i | -0.00010583
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_j | 2.749e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH049 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01566 | 37-13627 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | Induction ID | 50 | Depth | 999 | 17
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 17
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 17
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_p_range | 5076 |  |  | 17
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_wbotc | 1.5987e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_a0 | -0.00010805
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_a1 | 0.00030826
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_a2 | -4.6335e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_a3 | 2.0625e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ptempa0 | 186.4717
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ptempa1 | -0.092232
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ptempa2 | 6.4744e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ptca0 | 524391.6
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ptca1 | -1.9074
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ptca2 | 0.075886
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ptcb0 | 25.1201
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ptcb1 | -0.000175
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_pa0 | -0.078352
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_pa1 | 0.016259
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_pa2 | -8.2007e-10
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_g | -0.98464
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_h | 0.14514
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_i | -0.00014259
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_j | 3.0487e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH050 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01602 | 37-13631 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | Induction ID | 51 | Depth | 1501 | 18
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_lat | -42.4946 |  |  | 18
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_lon | -42.9211 |  |  | 18
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_p_range | 5076 |  |  | 18
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_wbotc | -1.2775e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_a0 | -0.00011543
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_a1 | 0.00030948
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_a2 | -4.7033e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_a3 | 2.0953e-07
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ptempa0 | 171.2811
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ptempa1 | -0.076832
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ptempa2 | -3.5353e-06
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ptca0 | 524120
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ptca1 | 0.63923
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ptca2 | 0.045471
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ptcb0 | 24.9425
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ptcb1 | -0.0001
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ptcb2 | 0
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_pa0 | 0.53156
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_pa1 | 0.016371
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_pa2 | -8.4614e-10
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_g | -0.9799
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_h | 0.14401
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_i | -9.2917e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_j | 2.7721e-05
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_cpcor | -9.57e-08
GA03FLMA-RIM01-02-CTDMOH051 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | A01567 | 37-13632 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GA03FLMA-RIS01-00-SIOENG000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000029 | 14875 |  |  | Depth | 39 | 2
GA03FLMA-RIM01-00-SIOENG000 | OL000028 | GA03FLMA-00002 | 2 | OL000030 | 14879 |  |  |  |  | 19
#N/A