## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A01433 | GA05MOAS-GL538 | 538 | 1 | 2015-11-24 | 17:30 |  | 42° 35.100' S | 42° 40.000' W | 1000 | NBP-15-10

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GA05MOAS-GL538-01-FLORDM000 | A01433 | 538 | 1 | OL000113 | 3583 | CC_scattering_angle | 140 | Constant.
GA05MOAS-GL538-01-FLORDM000 | A01433 | 538 | 1 | OL000113 | 3583 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant.
GA05MOAS-GL538-01-FLORDM000 | A01433 | 538 | 1 | OL000113 | 3583 | CC_angular_resolution | 1.096 | Constant.
GA05MOAS-GL538-01-FLORDM000 | A01433 | 538 | 1 | OL000113 | 3583 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant.
GA05MOAS-GL538-02-DOSTAM000 | A01433 | 538 | 1 | OL000114 | 398 |  |  | No calibration coefficient
GA05MOAS-GL538-04-CTDGVM000 | A01433 | 538 | 1 | OL000115 | 9238 |  |  | No calibration coefficient
GA05MOAS-GL538-00-ENG000000 | A01433 | 538 | 1 | OL000112 | 538 |  |  | No calibration coefficient