## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A01763 | GS05MOAS-GL560 | 560 | 1 | 2015-12-20 | 19:20 |  | 54° 07. 4897’ S | 89° 46.5990’ W | 1000 | NBP-15-11

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GS05MOAS-GL560-01-FLORDM000 | A01763 | 560 | 1 | OL000144 | 4095 | CC_scattering_angle | 140 | Constant.
GS05MOAS-GL560-01-FLORDM000 | A01763 | 560 | 1 | OL000144 | 4095 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant.
GS05MOAS-GL560-01-FLORDM000 | A01763 | 560 | 1 | OL000144 | 4095 | CC_angular_resolution | 1.096 | Constant.
GS05MOAS-GL560-01-FLORDM000 | A01763 | 560 | 1 | OL000144 | 4095 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant.
GS05MOAS-GL560-02-DOSTAM000 | A01763 | 560 | 1 | OL000145 | 418 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-GL560-04-CTDGVM000 | A01763 | 560 | 1 | OL000146 | 9269 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-GL560-00-ENG000000 | A01763 | 560 | 1 | OL000137 | 560 |  |  | No calibration coefficient