## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CGVCE-05MOAS-00000 | CE05MOAS-GL320 | 320 | 2 | 2016-06-16 | 20:04 | 2016-09-27 | 44°38.693'N | 124°17.318'W | 0 | Oceanus |  | 44.6449 | -124.2886

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL320-01-PARADM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-PARADM-50221 | 50221
CE05MOAS-GL320-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-FLORTM-04196 | 4196 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL320-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-FLORTM-04196 | 4196 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL320-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-FLORTM-04196 | 4196 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL320-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-FLORTM-04196 | 4196 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL320-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-ADCPAM-43105 | 643105 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL320-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-ADCPAM-43105 | 643105 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL320-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-ADCPAM-43105 | 643105 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL320-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-ADCPAM-43105 | 643105 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL320-04-DOSTAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-DOSTAM-00019 | 19
CE05MOAS-GL320-05-CTDGVM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGINS-CTDGVM-09024 | 9024
CE05MOAS-GL320-00-ENG000000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 320 | 2 | CGCON-GLDRCE-00320 | 320