## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A01297 | GS05MOAS-GL524 | 524 | 1 | 2015-12-20 | 19:50 | 2016-04-11 | 54° 07.5380’ S | 89° 46.7152’ W | 1000 | NBP-15-11

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GS05MOAS-GL524-01-FLORDM000 | A01297 | 524 | 1 | OL000141 | 3770 | CC_scattering_angle | 140 | Constant.
GS05MOAS-GL524-01-FLORDM000 | A01297 | 524 | 1 | OL000141 | 3770 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant.
GS05MOAS-GL524-01-FLORDM000 | A01297 | 524 | 1 | OL000141 | 3770 | CC_angular_resolution | 1.096 | Constant.
GS05MOAS-GL524-01-FLORDM000 | A01297 | 524 | 1 | OL000141 | 3770 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant.
GS05MOAS-GL524-02-DOSTAM000 | A01297 | 524 | 1 | OL000142 | 363 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-GL524-04-CTDGVM000 | A01297 | 524 | 1 | OL000143 | 9238 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-GL524-00-ENG000000 | A01297 | 524 | 1 | OL000136 | 524 |  |  | No calibration coefficient