## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CGVCE-05MOAS-00000 | CE05MOAS-GL247 | 247 | 4 | 2016-05-10 | 2:42 | 2016-06-21 | 44°38.269'N | 124°15.412'W | 0 | Oceanus |  | 44.6378 | -124.2569

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL247-01-PARADM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-PARADM-50204 | 50204
CE05MOAS-GL247-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-FLORTM-02110 | 2110 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL247-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-FLORTM-02110 | 2110 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL247-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-FLORTM-02110 | 2110 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL247-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-FLORTM-02110 | 2110 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL247-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-ADCPAM-00223 | 223 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL247-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-ADCPAM-00223 | 223 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL247-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-ADCPAM-00223 | 223 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL247-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-ADCPAM-00223 | 223 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL247-04-DOSTAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-DOSTAM-00310 | 310
CE05MOAS-GL247-05-CTDGVM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGINS-CTDGVM-00073 | 73
CE05MOAS-GL247-00-ENG000000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 247 | 4 | CGCON-GLDRCE-00247 | 247