## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CGVCE-05MOAS-00000 | CE05MOAS-GL319 | 319 | 4 | 2016-06-16 | 19:12 | 2016-06-24 | 44°38.884'N | 124°17.180'W | 0 | Oceanus |  | 44.6481 | -124.2863

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL319-01-PARADM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-PARADM-50203 | 50203
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-FLORTM-03921 | 3921 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-FLORTM-03921 | 3921 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-FLORTM-03921 | 3921 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-FLORTM-03921 | 3921 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-ADCPAM-43473 | 643473 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-ADCPAM-43473 | 643473 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-ADCPAM-43473 | 643473 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-ADCPAM-43473 | 643473 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL319-04-DOSTAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-DOSTAM-00027 | 27
CE05MOAS-GL319-05-CTDGVM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGINS-CTDGVM-09023 | 9023
CE05MOAS-GL319-00-ENG000000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 319 | 4 | CGCON-GLDRCE-00319 | 319