## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CGVCE-05MOAS-00000 | CE05MOAS-GL381 | 381 | 2 | 2016-05-06 | 21:56 | 2016-06-21 | 47°05.497'N | 124°22.077'W | 0 | Thompson |  | 47.0916 | -124.3679

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL381-01-PARADM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-PARADM-50160 | 50160
CE05MOAS-GL381-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-FLORTM-03131 | 3131 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL381-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-FLORTM-03131 | 3131 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL381-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-FLORTM-03131 | 3131 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL381-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-FLORTM-03131 | 3131 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL381-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-ADCPAM-49697 | 649697 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL381-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-ADCPAM-49697 | 649697 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL381-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-ADCPAM-49697 | 649697 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL381-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-ADCPAM-49697 | 649697 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL381-04-DOSTAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-DOSTAM-00190 | 190
CE05MOAS-GL381-05-CTDGVM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGINS-CTDGVM-09056 | 9056
CE05MOAS-GL381-00-ENG000000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 381 | 2 | CGCON-GLDRCE-00381 | 381