## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00966 | GI05MOAS-GL484 | 484 | 3 | 2016-07-09 | 10:32 | 2017-08-01 | 59.8592 | -39.1321 | 1000 | AR-07-01

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GI05MOAS-GL484-01-FLORDM000 | A00966 | 484 | 3 | N00530 | 3550 | CC_scattering_angle | 140 | Constant.
GI05MOAS-GL484-01-FLORDM000 | A00966 | 484 | 3 | N00530 | 3550 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant.
GI05MOAS-GL484-01-FLORDM000 | A00966 | 484 | 3 | N00530 | 3550 | CC_angular_resolution | 1.096 | Constant.
GI05MOAS-GL484-01-FLORDM000 | A00966 | 484 | 3 | N00530 | 3550 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant.
GI05MOAS-GL484-02-DOSTAM000 | A00966 | 484 | 3 | N00529 | 324 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-GL484-04-CTDGVM000 | A00966 | 484 | 3 | N00528 | 9195 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-GL484-00-ENG000000 | A00966 | 484 | 3 | OL000119 | 484 |  |  | No calibration coefficient