## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
OL000606 | GI05MOAS-GL559 | 559 | 1 | 2016-07-09 | 10:12 | 2017-08-01 | 59.8609 | -39.1292 | 1000 | AR-07-01

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GI05MOAS-GL559-01-FLORDM000 | OL000606 | 559 | 1 | OL000607 | 4027 | CC_scattering_angle | 140 | Constant.
GI05MOAS-GL559-01-FLORDM000 | OL000606 | 559 | 1 | OL000607 | 4027 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant.
GI05MOAS-GL559-01-FLORDM000 | OL000606 | 559 | 1 | OL000607 | 4027 | CC_angular_resolution | 1.096 | Constant.
GI05MOAS-GL559-01-FLORDM000 | OL000606 | 559 | 1 | OL000607 | 4027 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant.
GI05MOAS-GL559-02-DOSTAM000 | OL000606 | 559 | 1 | OL000609 | 436 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-GL559-04-CTDGVM000 | OL000606 | 559 | 1 | OL000608 | 9268 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-GL559-00-ENG000000 | OL000606 | 559 | 1 | OL000610 | 559 |  |  | No calibration coefficient