## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
A00380 | GP05MOAS-GL365 | 365 | 2 | 2016-06-27 | 15:35 | 2017-07-01 | 50.1656 | -144.5008 | 1000 | RB-16-05 |  | #VALUE! | #VALUE!

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GP05MOAS-GL365-01-FLORDM000 | A00380 | 365 | 2 | N00637 | 3124 | CC_scattering_angle | 140 | Constant.
GP05MOAS-GL365-01-FLORDM000 | A00380 | 365 | 2 | N00637 | 3124 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant.
GP05MOAS-GL365-01-FLORDM000 | A00380 | 365 | 2 | N00637 | 3124 | CC_angular_resolution | 1.096 | Constant.
GP05MOAS-GL365-01-FLORDM000 | A00380 | 365 | 2 | N00637 | 3124 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant.
GP05MOAS-GL365-02-DOSTAM000 | A00380 | 365 | 2 | N00639 | 281 |  |  | No calibration coefficient
GP05MOAS-GL365-04-CTDGVM000 | A00380 | 365 | 2 | N00635 | 9061 |  |  | No calibration coefficient
GP05MOAS-GL365-00-ENG000000 | A00380 | 365 | 2 | OL000128 | 365 |  |  | No calibration coefficient