## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
OL000032 | GS02HYPM | GS02HYPM-00002 | 2 | 2015-12-15 | 19:34 |  | 54° 28.2069’ S | 89° 14.3998’ W | 4515 | NBP-15-11

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value | Notes
GS02HYPM-WFP02-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000037 | 4013 | CC_dark_counts_volume_scatter | 44 | Requires PD1960/1962 (tempwat/pracsal) from nearby CTD (GA02HYPM-WFP02-04-CTDPFL000?) |  | 4 | GS02HYPM-WFP02-00-WFPENG000 | 72
GS02HYPM-WFP02-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000037 | 4013 | CC_scale_factor_volume_scatter | 1.648e-06 |  |  | 4 | GS02HYPM-WFP02-01-FLORDL000 | 3
GS02HYPM-WFP02-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000037 | 4013 | CC_dark_counts_chlorophyll_a | 46 |  |  | 4 | GS02HYPM-WFP02-03-DOSTAL000 | 12
GS02HYPM-WFP02-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000037 | 4013 | CC_scale_factor_chlorophyll_a | 0.0073 |  |  | 4 | GS02HYPM-WFP02-04-CTDPFL000 | 15
GS02HYPM-WFP02-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000037 | 4013 | CC_scattering_angle | 140 | 24 |  | 4 | GS02HYPM-WFP02-05-VEL3DL000 | 18
GS02HYPM-WFP02-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000037 | 4013 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant |  | 4 | GS02HYPM-WFP03-00-WFPENG000 | 73
GS02HYPM-WFP02-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000037 | 4013 | CC_angular_resolution | 1.096 | Constant |  | 4 | GS02HYPM-WFP03-01-FLORDL000 | 21
GS02HYPM-WFP02-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000037 | 4013 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant |  | 4 | GS02HYPM-WFP03-03-DOSTAL000 | 30
[10 empty] | #N/A | GS02HYPM-WFP03-04-CTDPFL000 | 33
GS02HYPM-WFP02-03-DOSTAL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000038 | 2198 | CC_lat | -54.4701 | Needs PRESWAT, TEMPWAT, and PRACSAL from nearest CTD |  | 5 | GS02HYPM-WFP03-05-VEL3DL000 | 36
GS02HYPM-WFP02-03-DOSTAL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000038 | 2198 | CC_lon | -89.24 |  |  | 5 | GS02HYPM-MPM01-02-ZPLSGA009 | 39
[10 empty] | #N/A | GS02HYPM-MPM01-02-ZPLSGA010 | 41
GS02HYPM-WFP02-04-CTDPFL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000039 | 150 | CC_latitude | -54.4701 |  |  | 6 | GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | 43
GS02HYPM-WFP02-04-CTDPFL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000039 | 150 | CC_longitude | -89.24 |  |  | 6 | GS02HYPM-RIM01-00-SIOENG000 | 71
#N/A
GS02HYPM-WFP02-05-VEL3DL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000040 | 1256 | CC_lat | -54.4701 |  |  | 7
GS02HYPM-WFP02-05-VEL3DL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000040 | 1256 | CC_lon | -89.24 |  |  | 7
#N/A
GS02HYPM-WFP03-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000041 | 4014 | CC_dark_counts_volume_scatter | 44 | Requires PD1960/1962 (tempwat/pracsal) from nearby CTD (GA02HYPM-WFP03-04-CTDPFL000?) |  | 9
GS02HYPM-WFP03-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000041 | 4014 | CC_scale_factor_volume_scatter | 1.647e-06 |  |  | 9
GS02HYPM-WFP03-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000041 | 4014 | CC_dark_counts_chlorophyll_a | 46 |  |  | 9
GS02HYPM-WFP03-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000041 | 4014 | CC_scale_factor_chlorophyll_a | 0.0073 |  |  | 9
GS02HYPM-WFP03-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000041 | 4014 | CC_scattering_angle | 140 | Constant |  | 9
GS02HYPM-WFP03-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000041 | 4014 | CC_measurement_wavelength | 700 | Constant |  | 9
GS02HYPM-WFP03-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000041 | 4014 | CC_angular_resolution | 1.096 | Constant |  | 9
GS02HYPM-WFP03-01-FLORDL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000041 | 4014 | CC_depolarization_ratio | 0.039 | Constant |  | 9
#N/A
GS02HYPM-WFP03-03-DOSTAL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000042 | 2195 | CC_lat | -54.4701 |  |  | 10
GS02HYPM-WFP03-03-DOSTAL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000042 | 2195 | CC_lon | -89.24 |  |  | 10
#N/A
GS02HYPM-WFP03-04-CTDPFL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000043 | 151 | CC_latitude | -54.4701 |  |  | 11
GS02HYPM-WFP03-04-CTDPFL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000043 | 151 | CC_longitude | -89.24 |  |  | 11
#N/A
GS02HYPM-WFP03-05-VEL3DL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000044 | 1253 | CC_lat | -54.4701 |  |  | 12
GS02HYPM-WFP03-05-VEL3DL000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000044 | 1253 | CC_lon | -89.24 |  |  | 12
#N/A
GS02HYPM-MPM01-02-ZPLSGA009 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 |  | N/A |  |  | Not Deployed |  | 13
#N/A
GS02HYPM-MPM01-02-ZPLSGA010 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 |  | N/A |  |  | Not Deployed |  | 14
#N/A
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | Induction ID | 39 | Depth | 160 | 15
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_lat | -54.4701 |  |  | 15
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_lon | -89.24 |  |  | 15
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_p_range | 1450
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_wbotc | 3.1739e-07
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_a0 | -9.2213e-05
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_a1 | 0.00030536
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_a2 | -4.4488e-06
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_a3 | 2.0078e-07
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ptempa0 | 142.2525
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ptempa1 | -0.059933
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ptempa2 | -1.5333e-06
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ptca0 | 524713.7
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ptca1 | -17.9802
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ptca2 | 0.59003
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ptcb0 | 25.34
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ptcb1 | 0
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ptcb2 | 0
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_pa0 | -0.45979
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_pa1 | 0.0045183
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_pa2 | -2.8053e-11
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_g | -0.9864
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_h | 0.14322
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_i | -0.00011866
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_j | 2.8622e-05
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_cpcor | -9.57e-08
GS02HYPM-RIM01-02-CTDMOG039 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | A01599 | 37-13644 | CC_ctcor | 3.25e-06
#N/A
GS02HYPM-RIM01-00-SIOENG000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000045 | 14871 |  |  |  |  | 16
GS02HYPM-WFP02-00-WFPENG000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000046 | 13452-01 |  |  |  |  | 3
GS02HYPM-WFP03-00-WFPENG000 | OL000032 | GS02HYPM-00002 | 2 | OL000047 | 13452-02 |  |  |  |  | 8
#N/A