## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CGVCE-05MOAS-00000 | CE05MOAS-GL382 | 382 | 2 | 2016-09-28 | 21:02 | 2017-01-06 | 44°38.105'N | 124°18.370'W | 0 | Atlantis |  | 44.6351 | -124.3062

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL382-01-PARADM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-PARADM-50223 | 50223
CE05MOAS-GL382-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-FLORTM-04332 | 4332 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL382-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-FLORTM-04332 | 4332 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL382-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-FLORTM-04332 | 4332 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL382-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-FLORTM-04332 | 4332 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL382-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-ADCPAM-48292 | 648292 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL382-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-ADCPAM-48292 | 648292 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL382-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-ADCPAM-48292 | 648292 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL382-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-ADCPAM-48292 | 648292 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL382-04-DOSTAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-DOSTAM-00568 | 568
CE05MOAS-GL382-05-CTDGVM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGINS-CTDGVM-09354 | 9354
CE05MOAS-GL382-00-ENG000000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 382 | 2 | CGCON-GLDRCE-00382 | 382