## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CGVCE-05MOAS-00000 | CE05MOAS-GL383 | 383 | 3 | 2016-05-06 | 21:00 | 2016-05-12 | 47°05.478'N | 124°22.029'W | 0 | Thompson |  | 47.0913 | -124.3671

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL383-01-PARADM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-PARADM-50162 | 50162
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-FLORTM-03188 | 3188 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-FLORTM-03188 | 3188 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-FLORTM-03188 | 3188 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-FLORTM-03188 | 3188 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-ADCPAM-49982 | 649982 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-ADCPAM-49982 | 649982 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-ADCPAM-49982 | 649982 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-ADCPAM-49982 | 649982 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL383-04-DOSTAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-DOSTAM-00194 | 194
CE05MOAS-GL383-05-CTDGVM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGINS-CTDGVM-09060 | 9060
CE05MOAS-GL383-00-ENG000000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 383 | 3 | CGCON-GLDRCE-00383 | 383