## Moorings
Mooring OOIBARCODE | Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CGVCE-05MOAS-00000 | CE05MOAS-GL384 | 384 | 3 | 2016-05-07 | 16:55 | 2016-07-19 | 46°51.369'N | 124°57.334'W | 0 | Oceanus |  | 46.8561 | -124.9556

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring OOIBARCODE | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor OOIBARCODE | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL384-01-PARADM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-PARADM-50163 | 50163
CE05MOAS-GL384-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-FLORTM-03189 | 3189 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL384-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-FLORTM-03189 | 3189 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL384-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-FLORTM-03189 | 3189 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL384-02-FLORTM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-FLORTM-03189 | 3189 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL384-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-ADCPAM-50864 | 650864 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL384-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-ADCPAM-50864 | 650864 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL384-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-ADCPAM-50864 | 650864 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL384-03-ADCPAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-ADCPAM-50864 | 650864 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL384-04-DOSTAM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-DOSTAM-00195 | 195
CE05MOAS-GL384-05-CTDGVM000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGINS-CTDGVM-09085 | 9085
CE05MOAS-GL384-00-ENG000000 | CGVCE-05MOAS-00000 | 384 | 3 | CGCON-GLDRCE-00384 | 384